院内议价招标文件

项目编号：

项目名称：检验质量指标管理系统

湖州市第一人民医院

2019年9月

目    录

第一章    院内议价公告

第二章    招标需求

- 第一章  院内议价公告

一、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验质量指标管理系统 | 1 | 套 | 10 |  |

二、投标供应商资格要求：

在中国境内注册的独立法人企业，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、报名时间及报名地点

时间：9月18日-9月23日 (双休日及法定节假日除外)

上午：08:00-11:30

下午：13:30-17:00

地点：湖州市第一人民医院急诊六楼信息科

四、其他事项：

1、投标人报名时应提交的资料：

A）企业营业执照副本（复印件加盖公章）

B）法定代表人授权委托书（原件）

五、联系电话：

联系人： 毕凯达

联系电话：0572-2211587

- 第二章  招标需求

## 一、总体要求

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验质量指标管理系统 | 1 | 套 |  |

## 二、技术参数要求

建设检验质量指标管理系统项目招标参数要求：

质量控制指标是对固有特征满足要求的程度的衡量（IS0 15189），它可以检测检验全过程（检验前、检验中、检验后阶段）中各关键步骤的性能满足要求的程度，检测实验室非检验过程。通过与质量规范进行比较来帮助实验室改进服务质量。系统设计需结合医疗质量指标室间质评结果，符合国家卫计委发布的临床检验15项医疗质量指标的要求，从而进一步加强医疗管理，规范诊疗行为。

1、标本可接收性统计（包含：生化、免疫、临检、微生物）

1.1本月标本总数统计

1.2需抗凝标本总数统计

1.3错误标本数量统计（包含：容器错误、标本错误、溶血、抗凝标本凝集）

2、检验报告统计（包含：生化、免疫、临检、微生物）

2.1本月报告总数统计

2.2其中不正确检验报告数统计

2.3危急值数统计

2.4危急值通报数统计

2.5危急值通报超过规定时间数统计

3、周转时间统计（包含：生化、免疫、三大常规、凝血）

3.1标本总数统计

3.2急诊标本数统计

3.3检验前月中位数统计（包含：住院、急诊）

3.4检验中月中位数统计（包含：住院、急诊）

3.5检验前月90分位数统计（包含：住院、急诊）

3.6检验中月90分位数统计（包含：住院、急诊）

4、单个项目周转时间统计（包含：检验前、检验中）

4.1通过参数设置支持自定义项目查询

5、血培养污染统计

5.1血培养总数统计

5.2血培养污染数统计

6、年度指标IQC、EQC统计

6.1开展项目总数统计

6.2开展市内质控项目数统计

7、申请单总数统计

7.1本月申请单总数统计（包含：门诊、住院）

7.2本月实验室人员录入的申请单总数统计

7.3本月非实验室人员录入的申请单总数统计

7.4本月报告临床问题的申请单总数统计

7.5其中标识错误的申请单数统计

8、数据来源统计

8.1本月结果总数统计

8.2本月需要手工抄写结果总数统计

8.3其中信息录入导致错误结果数统计（包含：手工抄写导致错误、发送后撤回纠正检验结果数）

8.4本月具有解释注释的检验报告总数统计

8.5其中超过规定时间发送的检验报告数统计

8.6解释注释对患者产生积极影响的报告数统计

建设危急值闭环管理模块改造招标参数要求：

- 可以按照病人年龄段设置危急值；

- 可以按照病人性别设置危急值；

- 可以按照申请科室设置危急值；

- 当出现检验结果超出危急值时，能够以弹出方式提醒检验人员；

- 医生(护士)工作站系统,可回写接收时间、接收人；

- 支持以电子信息方式发送给其他系统；

- 出现危急值时，审核会提醒进行处理，如未处理不能审核该样本；

- 提供自动搜索项目的警戒值和危急值的功能，支持突出显示符合；

- 危急值定义的检验数据， 自动弹出对话框， 提示需进行危急值复查与报告；

- 支持向医生工作站、护士工作站及质量监控系统发送警示信息，提示医生和护士点击查看危急值；

- 提供自动记录警示信息接收者的姓名、接收时间及处理措施等的功能；

- 支持生成检验危急值处理记录；

## 三、商务要求

1、售后服务承诺

整套系统软硬件免费维保1年。对本系统提供1年内的系统运行维护，提供技术支持和升级服务。提供7*24小时服务支持，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式，对客户反映的问题10分钟内响应，如远程不能解决问题，要求在6小时到达现场。

2、软件测试

中标后三个工作日内，提供软件进行功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商追究相关责任的权利。

3、热线电话即时指导服务

当系统发生问题时，首先由用户方的技术人员对故障现象、故障信息进行详细的观察记录，然后通过热线电话或负责技术经理电话通报，由技术人员进行故障会诊，确认合适的解决方案，然后指导用户方人员进行现场操作，排除故障。如问题未能解决需上门处理。

4、远程监控即时指导服务

当系统发生问题时，用户方技术人员利用有效手段及时通报，由技术人员通过第三方远程监看，对网络、主机或应用故障进行远程在线诊断，确认合适的解决方案，指导用户方人员进行现场操作。如问题未能解决需上门处理。

5、定期回访服务

将定期对用户进行电话回访服务，如有疑难或故障，随即启动远程或上门检修服务。

6、系统调整服务

如有系统版本升级，工程技术人员将到用户现场对整个系统进行升级服务，升级服务时间安排不妨碍正常工作运行为准则；在系统运行一段时间后，用户若需要更换配件或设备，技术工程人员或高级技术顾问将到用户现场进行支持服务。

7、交货期：合同签订完成后的15个工作日内。

8、本次报价方式为总价包干。投标总价应包括整个项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）。

9、付款方式

待项目完成，经正式验收合格通过后三个月内采购人向成交供应商支付合同总金额的90%，质保期结束后1个月内支付剩余10%。